附件

重庆市第五批能源领域首台（套）重大技术装备推荐项目清单

| 序号 | 技术装备名称 | 用户单位名称 | 研制单位名称 | 依托工程 | 联系人 | 联系电话 | 推荐理由简述 （不超过200字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特高压直流输电用500kV混合型有源滤波装置 | 国网重庆市电力公司 | 山东泰开电力电子有限公司，国家电网直流中心，中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，西安交通大学，国网重庆市电力公司 | 国网重庆超高压公司500kV隆盛变电站背景谐波治理 | 彭星淇 | 15123328886 | 特高压直流输电用500kV混合型有源滤波装置是目前世界上首套应用于500千伏电网谐波电压超标治理的混合式有源滤波装置。该装置采用降压式并联混合结构，具有高可靠性、低成本、占地小、控制灵活、适应性强、能同时调节多个电压等级谐波电压等技术优点，相关成果可填补500千伏电网谐波抑制国内外技术空白。该装置能有效降低电力系统谐波电压水平，提高特高压直流输电运行稳定性，具有较好推广应用价值，计划于今年在重庆试点应用。 |
| 2 | ESV智能通风系统 | / | 重庆海润节能技术股份有限公司 | / | 王雪林 | 15826040234 | 在全球公共卫生安全需求与“双碳”目标的双重驱动下，新风系统创新研究已成为国内外学术界和产业界关注的焦点。海润节能自主研发的第七代“ESV智能通风系统”，凭借实时监测与智能调节功能，实现按需供应，单位风量耗功率远低于国家标准准限值的10%，排风能量回收率达90%以上，节能效率较传统通风系统提升40%以上，显著提升了能源利用效率。并针对高污染及传染性环境，采用独立运行模式与灭菌技术，确保空气质量安全。该创新成果为建筑节能提供了高效解决方案，也为推动绿色低碳发展，实现“双碳”作出重要贡献。 |
| 3 | 非常规天然气精细化智能排采装备 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 重庆万普隆能源技术有限公司 | Z202H3、Z203H8项目 | 苑素明 | 15223172690 | 该装备研制是针对页岩气开发面临产量递减快、递减期长、采收率低等世界性难题，通过多学科联合研究，攻克了关键技术难题，创新了页岩气水平井全生命周期管理，具有自主知识产权，形成了完备的知识产权体系。由院士领衔的鉴定委员会一致认定，该装备在高精度智能装备与气井动态融合排采技术领域，已达到国际领先水平。项目实施以来，新增天然气15亿方，经济社会效益显著，对推动我国页岩气产业高质量发展具有重要战略意义。 |